**ОТЧЕТ**

**УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ**

**№ 78 по ул. Солидарности ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

**с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома | **ул. Солидарности 78** |  |
| 2. | Год постройки | **1979** |  |
| 3. | Год последнего капитального ремонта | **нет** |  |
| 4. | Количество этажей | **5** |  |
| 5. | Количество подъездов | **4** |  |
| 6. | Количество квартир | **70** |  |
| 7. | Строительный объем | **11792** | м3 |
| 8. | Площадь подвала | **750** | м2 |
| 9. | Площадь жилых помещений | **3271,75** | м2 |
| 10. | Уборочная площадь лестниц | **341** | м2 |
| 11. | Уборочная площадь других помещений общего пользования | **750** | м2 |
| 12. | Площадь земельного участка | **2800** | м2 |

**II. Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома**

| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элемента (материал, конструкция)** | **Техническое состояние** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный монолитный | удовлетворительное |
| 2. | Цоколь | штукатурка | Требуется ремонт продухов 16 шт |
| 3. | Капитальные (несущие) стены: |
| 3.1 | Наружные | стеновые панели | требуется проведение тепловизионного обследования 2570 м2 |
| 3.2 | Внутренние | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 4. | Балконы | бетон, 48 шт. | удовлетворительное |
| 5. | Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 6. | Крыша, кровля | рубероидная 913 м2, плоская с неорганизованным водостоком | удовлетворительное |
| 7. | Места общего пользования: |
| 7.1 | Крыльца  | бетон, 4 шт. | Требуется ремонт козырьков 4 шт. |
| 7.2 | Лестницы | бетон | удовлетворительное |
| 7.3 | Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7.4 | Окна | деревянные, 20 шт. | Требуется окраска 20 шт. |
| 7.5 | Двери | деревянные, 4 шт. | удовлетворительное |
| металлические, 4 шт. | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |
| 8.1 | Внутренняя | известковая и масляная окраска | удовлетворительное |
| 8.2 | Наружная | нет |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации: |
| 10.1 | Отопление | сталь | Требуется замена регистра в подъезде - 1 шт |
| 10.2 | Горячее водоснабжение | сталь | Требуется:* восстановление теплоизоляции – 200 м;
* установка общедомовых приборов учёта
 |
| 10.3 | Холодное водоснабжение | сталь | Требуется восстановление теплоизоляции – 150 м |
| 10.4 | Водоотведение | чугун | удовлетворительное |
| 10.5 | Электроснабжение | алюминий | Требуется:* установка энергосберегающих светильников – 24 шт;
* установка общедомового счетчика – 1 шт.
 |

**III. Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ и услуг | Начисления за отчетный период | Плановые удельные затраты, руб./м2 | Фактические затраты, подтвержденные актами выполненных работ (услуг) за отчетный период, руб. | Разница (руб.) |
| 1. Работы и услуги по содержанию | 1208483,97 | 30,04 | 1 269 906,22  | - 61 422,25  |
| 2. Работы по текущему ремонту  | 265512,46 | 6,60 | 230340,94 | 35 171,52  |
| ВСЕГО работ по содержанию и ремонту | 1473996,43 | 36,64 | 1500247,16 | - 26 250,73  |

IV. Отчет о движении денежных средств за отчетный период

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статей доходов и расходов | Содержание и текущий ремонт общего имущества (руб.) |
| 1. Долг (-) или остаток (+) на начало года | 12225,68 |   |
| 2. Начислено | 1 473 996,43  |   |
| 3. Оплачено | 1 125 227,97  |   |
|  3.1. собственниками и нанимателями жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма)  | 1 114 449,90  |   |
|  3.2. собственниками жилых помещений(Муниципалитет, МО РФ)  | 11688,21 |   |
|  в т.ч: незаселенные жилые помещения(Муниципалитет)  | 11688,21 |   |
|  4. Выполнено работ (оказано услуг) всего  | 1 500 247,16  |   |
|  5. Остаток на конец отчетного года ("-" - перевыполнено работ ; "+" - недовыполнено работ)  | - 14 025,05  | с учетом остатка на начало периода |
|  6. Задолженность на конец отчетного года  | 509 774,16  | с учетом долга на начало периода |
|  6.1. переходящая задолженность 2015г.  | 161 915,84  |   |
|  6.2. собственников и нанимателей жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма)  | 40 882,35  |   |
|  6.3. собственников жилых помещений(Муниципалитет, МО РФ)  | 307 886,11  |   |
|  6.3.1. задолженность из-за разницы в тарифах  | 272 569,30  |   |
|  6.3.2. задолженность по незаселенным жилым помещениям  | 35 316,81  |   |

Генеральный директор ООО «Энергопрогресс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Данилович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ЭП генеральный директор Данилович С.В., ООО «Энергопрогресс»

**Подробнее с отчетом управляющей организации ООО «Энергопрогресс» о выполнении договора управления многоквартирным домом в 2016 году Вы можете ознакомиться на сайте:**

***http://energoprogress54.ru***



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

по ул. Солидарности 78

в 2016 г.

| №п/п | Общая площадь помещений (м2) | 3352,43 | Отчет за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - площадь жилых помещений (м2) | 3352,43 |
| Перечень обязательных работ и услуг | Условия выполнения работ, оказания услуг | Стоимостьработ и услуг: | Стоимостьработ и услуг: |
| В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц | В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементах здания. Ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления. Ремонт и консервация поливочных систем. Укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, протирка и смена перегоревших лампочек и выключателей в помещениях общего пользования, лестничных клеток, чердаках, уличном освещении. Смена и восстановление разбитых стекол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление продухов в цоколях здания, очистка кровли от мусора, грязи, снега, сосулек и т.д. | 313 385,16  | 7,79 | 313385,16 | 7,79 |
| 2 | Санитарное содержание помещений общего пользования | 139 997,48  | 3,48 | 139997,48 | 3,48 |
| 3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 330 683,70  | 8,22 | 330683,70 | 8,22 |
| 4 | Дератизация  | Ежемесячно | 2 011,46  | 0,05 | 2011,46 | 0,05 |
| 5 | Вывоз и утилизация ТБО  | Ежедневно | 73 619,36  | 1,83 | 73619,36 | 1,83 |
| 6 | Вывоз и утилизация КГО | По мере необходимости | 45 861,24  | 1,14 | 45861,24 | 1,14 |
| 7 | Использование механизированной техники (автовышка, фронтальный погрузчик, МКСМ - многоцелевая коммунально-строительная машина)  | Не менее 2-х раз в месяц  | 32 585,62  | 0,81 | 32585,62 | 0,81 |
| 8 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию узла учета холодного водоснабжения | Ежемесячно | 17 298,54  | 0,43 | 17298,54 | 0,43 |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД | 955 442,55  | 23,75 | 955442,55 | 23,75 |
| 9 | Управление многоквартирным домом | Планирование работ по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома, планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств; оплата работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, взыскание задолженности по оплате ЖКУ, ведение технической документации, работа с населением в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и др. | 95 745,40  | 2,38 | 95745,40 | 2,38 |
| 10 | Непредвиденный, в т.ч. аварийный ремонт | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 157296,02 | 3,91 | 218 717,27  | 5,44 |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД, в том числе управление(в размере 10%) | 1 208 483,97  | 30,04 | 1 269 906,22  | 31,57 |
| 11 | Текущий ремонт |  Ремонт системы отопления  | 84 883,53  | 2,11 | 87 892,00  | 2,18 |
|  Ремонт балконных плит и козырьков  | 22 126,04  | 0,55 | 19 800,00  | 0,49 |
|  Ремонт отмостки  | 23 332,91  | 0,58 | 30 190,44  | 0,75 |
|  Ремонт крылец и козырьков подъездов  | 20 114,58  | 0,50 |   | 0,00 |
|  Санитарная обрезка деревьев  | 115 055,40  | 2,86  | 83 858,50  | 2,08 |
|  |  Вывоз порубочных остатков  |   |   | 8 600,00  | 0,21 |
| ВСЕГО стоимость работ текущего ремонта общего имущества МКД | 265 512,46  | 6,60  | 230 340,94  | 5,71  |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию жилых помещений МКД | 1 473 996,42  | 36,64  | 1 500 247,16  | 37,28  |